- Gamme de maintenance Réchauffeur HT/ Branches sortie, Collecteur entrée et Collecteur sortie

- Branches sortie C = 36

- Matériels nécessaires :

- Lampe torche

- Kit de test d’étanchéité

- Endoscope

- Brosse

- Produit spécifique de nettoyage

- Clés, outils de serrage

- Temps total estimé :

- 1h50min

- Collecteur entrée C = 24

- Matériels nécessaires :

- Lampe torche

- Endoscope

- Kit d’étanchéité

- Joints

- Rouleau, pinceau

- Peinture anticorrosion

- Temps total estimé :

- 1h25 min

- Collecteur sortie  C = 20

- Matériels nécessaires :

- Lampe torche

- Caméra endoscopique

- Kit de test de pression ou fumigène

- Joints de rechange

- Brosse métallique

- Dégraissant

- Rouleau, pinceau

- Temps total estimé :

- 1h25 min

| GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE N° |  |  |  |  |  | Machine : Chaudiére |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERATIONS A REALISER A L’ALERT |  |  |  |  |  | Equipement : Réchauffeur HT Composants : Branches sortie : C = 36 Date:16/04/2025 |  |  |  |  |
| Consignes de securité : - EPI obligatoires, consignes strictes de consignation avant toute intervention . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ordre | Ordres Des OP | Opérations |  |  | Temps alloué |  | Matériel à employer | Fournitures ,Piéces de rechange | Observations |  |
| 1 | 1 | Inspection fuite sur raccords et soudures |  |  | 20 min |  | Lampe torche, kit test étanchéité | Aucun |  |  |
|  | 2 | Lampe torche, kit test étanchéité |  |  | 25 min |  | Endoscope | Aucun |  |  |
|  | 3 | Nettoyage interne et externe |  |  | 35 min |  | Brosse, produits spécifiques | Produit nettoyant, joints |  |  |
|  | 4 | Contrôle de l’intégrité des raccordements |  |  | 30 min |  | Clés, outils de serrage | Raccords de secours |  |  |
| Rédacteur:******** |  |  | Date:16/04/2025 | Document source: PLAN DE MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  |  |  |  | Folio :1 / 3 |

| GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE N° |  |  |  |  |  | Machine : Chaudiére |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERATIONS A REALISER A L’ALERT |  |  |  |  |  | Equipement : Réchauffeur HT Composants : Collecteur entrée: C = 24 Date:17/04/2025 |  |  |  |  |
| Consignes de securité : - EPI obligatoire, consignation rigoureuse. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ordre | Ordres Des OP | Opérations |  |  | Temps alloué |  | Matériel à employer | Fournitures ,Piéces de rechange | Observations |  |
| 2 | 1 | Inspection fuites, corrosion |  |  | 15 min |  | Lampe torche, endoscope | Aucun |  |  |
|  | 2 | Vérification étanchéité raccordements |  |  | 20 min |  | Kit étanchéité | Joints |  |  |
|  | 3 | Traitement anticorrosion |  |  | 25 min |  | Rouleau, pinceau | Peinture anticorrosion |  |  |
| Rédacteur:******** |  |  | Date:17/04/2025 | Document source: PLAN DE MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  |  |  |  | Folio : 2 / 3 |

| GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE N° |  |  |  |  |  |  | Machine : Chaudiére |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERATIONS A REALISER A L’ALERT |  |  |  |  |  |  | Equipement : Réchauffeur HT Composants : Collecteur sortie à : C =20 Date:18/04/2025 |  |  |  |
| Consignes de securité : - EPI obligatoires : casque, lunettes, gants, chaussures anti-glissantes . - EPI obligatoires : casque, lunettes, gants, chaussures anti-glissantes . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ordre | Ordres Des OP | Opérations |  |  | Temps alloué | Matériel à employer |  | Fournitures ,Piéces de rechange | Observations |  |
| 3 | 1 | Inspection visuelle (état général, corrosion, fuites) |  |  | 15 min | Lampe torche, caméra endoscopique |  | Aucun |  |  |
|  | 2 | Lampe torche, caméra endoscopique |  |  | 20 min | Kit test pression ou fumigène |  | Joints de rechange |  |  |
|  | 3 | Nettoyage mécanique externe |  |  | 25 min | Brosse métallique, chiffon, dégraissant |  | Produit de nettoyage technique |  |  |
|  | 4 | Application de peinture de protection |  |  | 25 min | Rouleau, pinceau, ruban de marquage |  | Rouleau, pinceau, ruban de marquage |  |  |
| Rédacteur:******** |  |  | Date:18/04/2025 | Document source: PLAN DE MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  |  |  |  | Folio :3 / 3 |